제 안 요 청 서

[전기차 충전기 설치․운영 업체 선정]

2023. 12. 11.

고신대학교복음병원

1		사업 개요

사업목적

❍ 전기차 충전 수요 충족을 위한 기반 시설 확충 및 충전 서비스 제공

사업내용

❍ 사 업 명 : 전기차 충전시설 설치·운영 업체 선정

❍ 사업기간

- 설치기간 : 계약일로부터 24. 1. 28.까지

- 운영기간 : 운영 개시일로부터 3년 … 운영 개시일은 설치 후 발주처와 협의

❍ 사업예산 : 비 예산

주요 과업내용

❍ 전기차 충전기 13기 설치 … 완속(7kw 기준)

❍ 운영에 필요한 장비, 설치공사 등 시스템 구축 비용 전액 투자

- 필요 전력은 전용 계량기를 설치하여 운영 ... 모자분리

※ 운영에 필요한 전기 요금은 위탁운영사가 전액 부담

- 충전기, 차양, 보행자 안전시설, 볼라드, 소화기 등 비치

- 전기실로부터 충전설비 설치 위치까지 케이블 포설

- 전기차 충전 전용 바닥 도장, 안내문 설치 등

❍ 충전시설에서 발생하는 수익 전액은 운영사의 수익으로 함

- 연중무휴 24시간 충전설비 운영

- 충전 요금은 한전 공급 단가 및 공공요금 산정기준을 준용

❍ 유지보수, 긴급 고장 대응 등 무상 운영관리

- 유지보수를 위한 정기(분기 1회 이상) 점검, 수시 점검

- 이용자 민원 응대, 시스템 장애 처리, 긴급 A/S 출동 등 고장 대응

2		업체 참가 자격 등

업체 선정 방식

❍ 협상에 의한 계약 … 제안서 평가

참가자격

❍ 접수일 기준 국세 및 지방세 체납,「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당 되지 않는 업체

❍「전기사업법」제7조의2(전기신사업의 등록)에 따른 전기신사업자 중

전기자동차충전사업으로 등록한 업체

❍ 전기차 충전시설의 설치, 운영, 유지보수(정기 점검, 긴급출동, 고장 수리 등) 및 민원 응대 등의 관리·서비스 제공이 가능한 업체

❍ 자본금 100억 이상 대기업이며, 국산 제품 사용 업체

3		사업수행

사업수행 방법

❍ 본 사업의 수행 및 관리는 고신대학교복음병원(이하‘병원’)과 선정된 사업자(이하‘사업자’) 간의 계약에 따름

❍ 계약체결 후 사업자가 일방적으로 신청서 내용을 이행하지 않을 경우 병원은 본 계약을 취소할 수 있으며, 계약이 해지된 사업자로 인하여 발생한 모든 문제에 대하여 손해배상청구를 할 수 있음

❍ 사업자는 사업 수행 시 병원에서 요구하는 설치 및 운영과 관련된 사업수행계획서 등의 서류를 병원에서 정한 날짜에 제출하여야 하며, 필요시 병원은 내용의 보완을 요구할 수 있음

❍ 사업자는 계약체결 후 제안서 내에 포함된 내용을 반드시 이행하여야 하며, ‘24년도 1월까지 설치 완료 및 운영개시 해야 함

※ 친환경자동차법 제11조의2(환경친화적 자동차의 전용 주차구역 등)에 의거

사업자 준수사항

❍ 본 공고 사업은 공동수급이 불가함

❍ 제안서 평가에 필요한 서류를 위·변조, 허위 기재 등 부정한 방법으로 작성하여 제출한 경우, 사업 참가 자격 제한 등의 조치를 할 수 있음

❍ 제안 요청된 내용이 제안서에 포함되어 있지 않거나, 요청 기준을 현저하게 미 충족하여 평가가 어렵다고 인정될 경우(제안서 평가 전 제출된 제안서를 검토하여 결정) 본 사업에 참여할 의사가 없는 것으로 판단하고 실격 처리할 수 있음

❍ 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용할 수 없음

❍ 사업자가 제출한 모든 자료 및 문서는 사업자의 권익 보호를 위하여 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 함

❍ 사업자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무 내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며 병원이 요구하는 보안 사항을 철저히 준수하여야 함

❍ 사업자는 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보를 유출 또는 누설하였을 때 이로 인한 문제 발생 시 민·형사상의 모든 책임을 이행해야 함

❍ 사업수행 중 사업자 과실로 인한 사고에 대해서는 사업자가 일체 책임지고 대응해야 함

전기차 충전기 설치·운영에 관한 사항

❍ 설치대상 전기차 충전시설은「전기용품 및 생활용품 안전관리법」및 동법 시행령 등의 관련 규정에 따른 국가기술표준을 준수해야 함

❍ 사업자는 충전시설 설치 시 다음 각호의 사항을 준수해야 함

1)「전기사업법」

2)「전기용품안전관리법」

3)「전기설비 기술기준」제53조의2

4)「한국전기설비규정」제2장 241조의 17

5) 기타 충전기 설치에 필요한 법령 및 규정

❍ 완속충전기는 “AC 단상 5핀(국제명칭 J1772)”타입을 기본으로 하며, 전기자동차 제조사와 무관하게 “DC콤보 1(어댑터 포함)” 커넥터를 채택한 전기차는 해당 충전기를 사용할 수 있어야 함

❍ 전기차 충전시설은 지상 1층에 설치함

❍ 충전기는 옥외에 설치되는 만큼 충분한 방수 보호 등급을 갖는 기기 및 비가림막, 캐노피 등이 부착된 제품 등을 설치하여 강우·강설 등에 대비하고 강풍 등에 영향이 없도록 하는 등 종합 안전대책을 강구하여야 함

❍ 보행자가 보행로를 지나갈 때 충전기 케이블로 인한 안전사고가 나지 않도록 안전대책을 마련해야 함

❍ 충전기 화재 안전 방안(소화기, 소화포 등)을 마련하여 비치하여야 함

❍ 충전정보시스템에 충전기의 상태정보 등을 제공하기 위하여 환경부에서 정하는 통신에 관한 기준을 준수하여야 함

※ OCA(Open Charge Alliance)에서 만든 개방형 충전 통신 규약 1.6(OCPP 1.6)

❍ 사업자는 전기차용 충전 전력 요금을 한전 공급단가의 변경을 제외하고 향후 1년간 요금을 변경할 수 없으며, 요금 변경할 경우 병원과 협의 후 변경할 수 있음

❍ 충전기 이용 방법, 결제 수단 등을 명기하여 이용자 편의를 제공하여야 함

❍ 충전기를 회원제로 운영하면서 사업자가 별도로 발급한 카드로 회원 여부를 인식하고 사용량만큼 결제하는 방식으로 충전기를 운영하는 경우, 환경부 및 타 사업자가 발급한 회원 카드를 함께 사용할 수 있도록 회원 정보 공유(개인정보 수집·이용 동의 유의), 결제 시스템 연계 등 필요한 조치를 하여야 함

❍ 운영시스템은 환경부 충전 정보시스템(www.ev.or.kr)에 충전소 위치, 상태정보 등이 연계할 수 있어야 함

❍ 충전기 이용자의 고장 신고 또는 기타 이용 문의를 위한 24시간 민원 응대 서비스(콜센터 등)를 제공하여야 하며, 고장신고를 접수한 경우 지체 없이(최대 24시간 이내) 현장 출동하여 충전기를 점검하고 수리할 수 있도록 점검인력을 운영하여야 함

❍ 응대 서비스(콜센터 등) 운영 및 고장신고 조치 등 유지․보수 의무 10회 이상 위반 또는 고장 시 장기간(7일 이상) 방치하는 경우가 5회 이상 발생 시, 원인조사 및 개선 시까지 운영 제한을 할 수 있으며 개선이 미비한 경우 계약을 해지할 수 있음

❍ 정기점검(분기 1회 이상), 수시점검을 하여야 하며, 점검 결과를 병원 담당자에게 제출해야 함

기타사항

❍ 기술 환경의 변화 및 기타 사정 등으로 인하여 사업의 내용 및 범위 등의 변경이 필요한 경우에는 협의에 의해 조정할 수 있음

❍ 사업자의 부득이한 사정 등으로 인하여 사업의 유지가 어려우면 사업자는 병원과 협의하여 사업을 중단할 수 있으며, 사업 중단 예정일 기준 최소 6개월 이전에 병원에 통보하고 대체 사업자가 선정되어 정상 운영될 때까지 해당 시설을 유지관리 하여야 함

4		제안서의 작성

제안서 작성방법

❍ 작성양식 : PPT(PowerPoint) 자유 양식

- 제안서는 파워포인트로 작성하며, 글씨 크기는 12포인트 이상

❍ 제안서 작성 요령

- 제안서는 명시된 제안서 목차 및 지침에 따라 누락 없이 작성

- 제안사는 평가 기준을 참조하여 항목별로 구분 작성

- 부문별 제안사항에 대한 실행계획을 명확히 기술

제안서 작성 시 주의사항

❍ 각 항목은 구체적이고 충실하게 작성하여야 함

❍ 제안서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 전체 또는 장별로 일련번호를 부여하고 일련번호가 표기된 목차를 첫 부분에 표기하여야 함

❍ 기재사항이 누락되거나 언급이 없는 항목은 해당 사항이 없는 것으로 간주함

❍ 제안사는 제안지침 외 추가 제안을 할 수 있으며 제안서에 기재하지 못했더라도 평가 시에 추가 제안할 수 있음

❍ 제안서의 내용은 입찰 과정은 물론, 계약체결 후에도 계약의 일부가 되며, 계약이행 평가의 기준이 되는 효력이 있음

❍ 제출서류 및 기재 내용은 근거 또는 사실에 따라야 하며 추후 허위임이 판명되었을 때는 모든 자격을 상실할 수 있음

❍ 제안서의 기재된 사양이나 규격이 실제 납품한 제품과 상이할 시 계약 해지 사유가 될 수 있음

제출 서류

1) 일반 현황 및 정량적 평가자료 … [붙임2]

- 공공기관제출용「신용평가등급확인서」

- 병원 설치 실적증명서 … [붙임4]

- 충전기 공동이용 약정 협약서 또는 계약서

- 충전기 사양서(결제 방법 필히 명시)

2) 제안서

- 충전기 사양서

- 보험 가입 증빙 서류

- 인력 현황(유지보수, 콜센터) 증빙자료(재직증명서, 자격증 사본 등)

기타사항

❍ 제안사가 제출한 일체의 문서는 반환하지 아니함

❍ 제안사가 제안평가를 참여하기 위해 발생한 일체의 비용은 제안사가 부담함

❍ 별도의 현장설명회는 실시하지 않으며, 업체가 직접 현장 방문 후 제안서 제출

붙임 1. 일반현황 및 정량적 평가자료(서식)

2. 정량적 지표 평가기준

3. 실적증명서(서식)

4. 제안서 목차

5. 제안서 작성지침

6. 제안서 평가항목 및 배점기준

[붙임1]

제안사 일반현황
회 사 명		대 표 자
주 소
연 락 처	일반전화: 담당자휴대폰:
설 립 년 도	년 월	회사형태		※ 법인, 개인사업자
해당부문 사업기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
사업분야	※ 제안사의 주요 사업분야 기재
주요연혁	※ 회사 제반정보를 이해할 수 있도록 기재
조 직 및 인원현황	※ 본 사업과 관련된 전문인력 현황을 알수 있도록 표기

정량적 평가 자료

1. 신용평가 등급

구분	회사채	기업어음	기업신용평가
신용평가등급

2. 설치 이력

구분	기관 이름	설치 수량
설치 이력

3. 충전기 공동이용(로밍)

공동이용 수	공동이용 업체명
개사

4. 충전단가

구분	완속 7kW
단가(원/kWh)

[붙임2]

정량적 지표 평가기준

1. 경영상태(5점)

- ｢신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률｣ 제2조 제8항의3 또는 ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣ 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 공고기간 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 공공 기관제출용 ｢신용평가등급확인서｣로 제출하여야 하며, 등급기준 중 가장 높은 등급을 반영하여 평가함

- 신용평가등급확인서에 기재된 등급의 유효기간 만료일이 제안서 접수마감일 이후인 것에 한함

신용평가 등급확인서 등급기준			배 점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	8
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	6
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	5

1. 아래의 신용정보업자가 발급한 공공기관제출용「신용평가등급확인서」가 아니거나 제출하지 않은 경우에는 최저 등급으로 평가한다.

※ 신용정보업자 : NICE평가정보, 서울신용평가정보, 나이스디앤비, 한국기업데이터, ㈜이크레더블, 코리아크레딧뷰로

2. 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가 등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가 등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

2. 설치 이력(5점)

최대 설치 수량	배점
22대 이상	5
15대 이상 22대 미만	4
10대 이상 15대 미만	3
9대 미만	1

※ 설치이력은 계약서와 설치를 증명할 수 있는 증명서[붙임3] 제출.

※ 여러 기관에 설치 한 충전기 설치 수량 합산이 아닌 하나의 기관에 최대 설치 수량을 기준으로 함

3. 충전기 공동 이용(로밍)(5점)

- 충전사업자간 충전기 공동 이용(로밍) 확보

기준	26개사 이상	18~25개사	10~17개사	10개사 이하
배점	5	4	3	2

※ 전기차 이용자의 충전편의성 향상을 위하여 충전사업자가 타 충전사업자와 공동 이용을 약정한 협약서, 계약서 제출(시행 일자 명기)

※ 입찰공고일 기준 이전까지 계약 건만 인정

4. 충전단가(10점)

구 분	요금구간	배 점
완속 (7kWh)	200원 이하	10
	201~220원	8
	221~240원	6
	241~260원	4
	261원 이상	2

※ 상기 단가는 회원카드 발급 기준

※ 단일요금제 적용(계절, 시간대 구분 없음)

※ 사업자로 선정될 경우, 향후 1년간 요금을 변경할 수 없음

단, 1년이 경과하기 전 한전 전기요금 단가 상승 등으로 요금변경이 불가피한 경우 증빙자료를 갖추고 병원과 협의하여 단가 상승분 이하로 충전요금을변경할 수 있음

5. 보험가입 사항(30점)

기준	50억 이상	45억 이상	40억 이상	35억 이상	30억 이상
배점	30	25	20	15	10

[붙임4]

제안서 목차

Ⅰ. 제안업체 일반현황

1. 회사연혁

2. 조직 및 인원

3. 주요 사업분야

Ⅱ. 고객편리성

1. 충전기 공동이용

2. 충전요금 및 결제방식

3. 사용자 서비스 혜택

Ⅲ. 안전성 확보

1. 충전기 특성

2. 우천 및 강설, 화재 대비 안전관리 대책

3. 충전기 및 보행자 등 안전대책

4. 보험 가입 내역

Ⅳ. 유지 및 운영관리

1. 유지관리시스템

2. 데이터 관리

3. 일반차량 불법주정차 방지 방안

[붙임5]

제안서 작성지침

작 성 항 목	작 성 방 법	비고
작성요령	해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 특징 및 장점을 요약하여 기술
Ⅰ 제안업체 일반
1. 회사연혁	회사 제반 정보를 이해할 수 있도록 기재
2. 조직 및 인원	제안사의 조직 및 인원현황 제시(본 사업과 관련된 전문인력 현황을 알 수 있도록 표기)
3. 주요 사업 분야	제안사의 주요 사업 분야를 간략히 기재
Ⅱ 고객편리성
충전편의	사용자 충전서비스 혜택 - 다양한 제휴 할인, 포인트 제공, 충전권 판매 등
Ⅲ 충전편의 및 안전성 확보
1. 충전기 특성	충전기 규격, 기능, 내구성, 수리 용이성, 제품 단종 시 대체품 등	충전기 사양서 제출
2. 안전대책	우천 및 강설 안전관리 대책 - 옥외 설치 충전기에 대한 강우·강설 대책 등 안전관리 종합 대책 2. 소화기비치함 등 화재대책 - 전기차량 화재 시 화재 진압 방안
	3. 충전기 충돌방지, 보행로 케이블 걸림, 노후 장비 교체 등 안전성 대책
3. 보험 가입	4. 보험 가입 내역(가입금액, 보험 종류)	보험 가입증빙서류 제출
Ⅳ 운영관리
1. 유지관리 시스템	충전기 유지관리 방안 - 점검주기․내용, 충전기 관리계획, 장애․고장처리 계획 등을 구체적으로 기재 2. 유지관리․콜센터 인력구성 - 콜센터 운영인력, 유지보수 인력 현황 및 구성 - 유지보수 인력의 업무경험 및 전문성 3. A/S 지사 운영 - 관내(부산시) A/S 지사 운영 여부 - 24시간 내 민원 처리 가능 여부
2. 데이터 관리 및 주차 구역 관리	1. 충전데이터, 민원 건수, 충전기 이용 현황 등 각종 데이터 관리 계획 2. 주차구역 관리 - 일반차량 불법주정차 예방안내 설치 계획

[붙임6]

제안서 평가항목 및 배점기준

구분	평가항목		배점	비고
재무상태 (10)	1. 경영상태	신용평가 등급	10	정량적 평가 (30)
사업실적 (5)	2. 병원실적	병원 설치 이력	5
고객편리성 (15)	3. 공동이용	충전기 공동 이용(로밍)	5
	4. 충전단가	충전 요금의 적정성	10
안전성 확보 (40)	5. 안전대책	보험 가입 사항(가입금액, 가입 종류)	30	정성적 평가 (70)
		우천 및 강설, 화재 대비 안전대책	5
		충전기 충돌방지, 보행로 케이블 걸림, 노후 장비 등 안전대책	5
유지 및 운영관리 (30)	6. 유지관리시스템	점검주기·내용, 장애·고장처리 등 관리계획	10
		유지관리․콜센터 인력구성	5
		관내(부산시)에 A/S 지사 운영 여부 (빠른 시간 내 출동 가능성)	10
	7. 주차구역 관리	일반차량 불법주정차 방지 방안	5
합계			100